|  | MR16-1W-Lens | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3500K Количество светодиодов : 1 Потребляемая мощность : 1,0 Вт Размеры : ф50х57мм. Световой поток: 30 Люмен Цвет свечения: белый теплый | $18,00 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MR16-1W-Lens | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 1 Потребляемая мощность : 1,0 Вт Размеры : ф50х57мм. Световой поток: 30 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 60 град. | $18,00 |
|  | MR16-15SMD 5050 | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 100 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 120 град. | $8,00 |
|  | MR16-15SMD 5050 | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 110 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $8,00 |
|  | MR16-3х1W | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3500K Количество светодиодов : 3 Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 210 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 30 град. | $17,00 |
|  | MR16-3х1W | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 3 Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 30 град. | $17,00 |
|  | MR16-5W | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 5000K Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 320 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $25,00 |
|  | MR16-5W | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3500K Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 260 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 160 град. | $25,00 |
|  | MR16-5W-120 BGX | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3500K Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х55мм. Световой поток: 220 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 120 град. | $22,00 |
|  | MR16-5W-120 BGX | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 5500K Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х55мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $22,00 |
|  | MR16-6W-120 NCA | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3000K Потребляемая мощность : 6,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 360 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 120 град. | $35,00 |
|  | MR16-6W-120 NCA | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 5500K Потребляемая мощность : 6,0 Вт Размеры : ф50х50мм. Световой поток: 450 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $35,00 |
|  | MR16-5W (RGB) | Назначение: Осветительная лампа Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х55мм. Световой поток: 150 Люмен Цвет свечения: RGB Угол свечения: 90 град. | $33,00 |
|  | MR16-LM | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3000K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 130 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 120 град. | $26,00 |
|  | MR16-LM | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 145 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $26,00 |
|  | MR16-12 12DC | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 12VDC Дл.волны/цветовая температура: 525 Нм. Количество светодиодов : 12 Потребляемая мощность : 1,0 Вт Размеры : ф50х37мм. Цвет свечения: зеленый, красный, голубой, белый , желтый Угол свечения: 30 град. | $3,40 |
|  | MR16-1W | Напряжение питания : 12VDC Длина волны/цветовая температура: 3500K Количество светодиодов : 1 Потребляемая мощность : 1,2 Вт Размеры : ф50х43мм. Световой поток: 30 Люмен Цвет свечения: белый, зеленый, синий, красный, желтый Тип лампы (код): MR16 Угол свечения: 120 град. | $10,00 |
|  | GU10-12 220AC | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6500K Количество светодиодов : 12 Потребляемая мощность : 1,0 Вт Размеры : ф50х47мм. Световой поток: 20 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 20 град. | $3,80 |
|  | GU10-1х5W (white) 220AC | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 1 Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 180 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $29,00 |
|  | GU10-3х1W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3500K Количество светодиодов : 3 Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х60мм. Световой поток: 210 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 30 град. | $17,00 |
|  | GU10-3х1W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 3 Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х60мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 30 град. | $17,00 |
|  | GU10-5W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3500K Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 260 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 160 град. | $26,00 |
|  | GU10-5W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5000K Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 320 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $26,00 |
|  | GU10-LM | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3000K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 130 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 120 град. | $26,00 |
|  | GU10-LM | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 145 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $26,00 |
|  | GU10-5W (RGB) | Напряжение питания : 220VAC Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х67мм. Световой поток: 150 Люмен Цвет свечения: RGB Угол свечения: 90 град. | $35,00 |
|  | E14 |  |  |
|  | E14-30SF-300 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Количество светодиодов : 30 Потребляемая мощность : 4,0 Вт Размеры : ф45х110мм. Световой поток: 300 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 270 град. | $20,00 |
|  | E14-30SMD-120 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 1,5 Вт Размеры : ф28х100мм. Световой поток: 120 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 360 град. | $9,00 |
|  | E14-30SMD-120 | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 1,5 Вт Размеры : ф28х100мм. Световой поток: 135 Люмен Угол свечения: 360 град. | $9,00 |
|  | E14-3х1W | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х75мм. Световой поток: 270 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 60 град. | $17,00 |
|  | E14-56SMD-250 | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф35х130мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 360 град. | $19,00 |
|  | E14-56SMD-250 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф35х130мм. Световой поток: 260 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 360 град. | $19,00 |
|  | E14-81SF | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6500K Количество светодиодов : 81 Размеры : ф45х160мм. Световой поток: 110 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 180 град. | $27,00 |
|  | E14-G60-LM | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3000K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х115мм. Световой поток: 130 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 160 град. | $26,00 |
|  | E14-G60-LM | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х115мм. Световой поток: 145 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $26,00 |
|  | E14-LM candle | Применяемость: внутреннее освещение Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3000K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф40х140мм. Световой поток: 130 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $26,00 |
|  | E14-LM candle | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф40х140мм. Световой поток: 145 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $26,00 |
|  | E27 |  |  |
|  | E27-288SW-1700 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5000K Количество светодиодов : 288 Потребляемая мощность : 18 Вт Размеры : ф70х270мм. Световой поток: 450 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 270 град. | $48,00 |
|  | E27-30SF-300 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 4,5 Вт Размеры : ф45х110мм. Световой поток: 400 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 360 град. | $20,00 |
|  | E27-12 220AC | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6500K Количество светодиодов : 12 Потребляемая мощность : 1,0 Вт Размеры : ф50х70мм. Световой поток: 20 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 20 град. | $3,95 |
|  | E27-15SMD 5050 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х75мм. Световой поток: 100 Люмен Цвет свечения: белый теплый | $8,00 |
|  | E27-15SMD 5050 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х75мм. Световой поток: 110 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $8,00 |
|  | E27-3х1W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3000K Количество светодиодов : 3 Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х55мм. Световой поток: 210 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 30 град. | $17,00 |
|  | E27-3х1W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 3 Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : ф50х55мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 30 град. | $17,00 |
|  | E27-5W (RGB) | Напряжение питания : 220VAC Потребляемая мощность : 5,0 Вт Размеры : ф50х88мм. Световой поток: 150 Люмен Цвет свечения: RGB Угол свечения: 90 град. | $35,00 |
|  | E27-54SF-650 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 8,0 Вт Размеры : ф50х120мм. Световой поток: 650 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 270 град. | $35,00 |
|  | E27-88SF-1000 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 13 Вт Размеры : ф70х140мм. Световой поток: 1000 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 270 град | $60,00 |
|  | E27-66FXH-280 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 3,3 Вт Размеры : ф55х140мм. Световой поток: 280 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 80 град. | $17,00 |
|  | E27-66FXH-280 | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 3,3 Вт Размеры : ф55х140мм. Световой поток: 300 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 80 град. | $17,00 |
|  | E27-G60-3*1W 220AC | Напряжение питания : 220VAC Цвет свечения: белый | $31,00 |
|  | E27-G60-LM | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х115мм. Световой поток: 145 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $25,00 |
|  | E27-G60-LM | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3000K Количество светодиодов : 7 Потребляемая мощность : 3,5 Вт Размеры : ф50х115мм. Световой поток: 130 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 160 град. | $25,00 |
|  | E27-TGS60 -10W (warm white) | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3200K Потребляемая мощность : 10 Вт Размеры : ф60х115мм. Световой поток: 850 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 180 град. | $35.00 |
|  | E27-TGS60 9W | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 9,0 Вт Размеры : ф60х115мм. Световой поток: 850 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 180 град. | $35.00 |
|  | E27-TGS60 7W (white) | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 7,0 Вт Размеры : ф60х115мм. Световой поток: 700 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 180 град. | $25.00 |
|  | G23 36SMD | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 3500K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : 146х33х19мм. Световой поток: 180 Люмен Цвет свечения: белый теплый Угол свечения: 120 град. | $25,00 |
|  | G23 36SMD 220AC | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 5500K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : 146х33х19мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $25,00 |
|  | GX23 36SMD 220AC | Напряжение питания : 220VAC Длина волны/цветовая температура: 6000K Потребляемая мощность : 3,0 Вт Размеры : 146х33х19мм. Световой поток: 240 Люмен Цвет свечения: белый Угол свечения: 120 град. | $25,00 |